Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie ogłasza konkurs ofert na założenie monitoringu wewnątrz szkoły

Monitoring wizyjny oparty o urządzenia IP.

**REJESTRATOR 1 szt:**

Minimalna ilość obsługiwanych kamer IP – 16 sztuk.

Maksymalna szybkość rejestracji nie mniej niż 160Mbps.

Wydajność sieciowa nie mniej niż 80 Mbps

Obsługa minimum 4 dysków twardych.

Dyski twarde do monitoringu 2 sztuki nie mniej niż 4 TB

Interfejs Ethernet 2X Gigabit

Czas gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy

**KAMERY 14 szt:**

Obudowa kopułkowa IP66 z promiennikiem o zasięgu 30 m.

Dedykowany przez producenta uchwyt montażowy w kształcie litery L.

Przetwornik 1/3” CMOS 2Mpix

Rozdzielczość 1920 X 1080 pikseli.

Obiektyw 2.8 mm.

Cyfrowy WDR.

Zasilanie POE.

Odświeżanie nie mniej niż 25 kl/s

Interfejs Ethernet 1x 100Mbps

Czas gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy.

**ZASILANIE – SIEĆ LAN – SWITCH 2 szt.**

Switch 8 portów Gigabit, 8 portów PoE

Obudowa do montażu w szafie rack..

**OKABLOWANIE**

Skrętka komputerowa kategorii 5e.

Przybliżona długość kabli około 600 m.

**Dostawa i montaż do 29.12.2016r.**

Zakup dokonany zostanie tylko na podstawie faktury płatnej przelewem z odroczonym o 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu terminem płatności.

**Oferty należy składać na adres:**

[kierownik@sp84.waw.pl](mailto:kierownik@sp84.waw.pl)

**lub w wersji papierowej do sekretariatu szkoły do dnia 14.12.2016r. w godzinach 8.30-15.30.**

Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na szkolnej stronie BIP w dniu **15.12.2016 r.**

**Dodatkowe pytania proszę kierować na adres:** [**informatyk@sp84.waw.pl**](mailto:informatyk@sp84.waw.pl)